- 附录：

| 项目范围 | 具体实现功能 | 满足/部分满足/不满足 | 不满足的部分，请描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件监控管理 | 支持跨信创品牌、跨类型硬件设备的集中平台统一监测管理，实现自动化状态监测、巡检，支持故障告警管理。 支持对各品牌型号的X86服务器、ARM服务器、大型机、小型机、超融合一体机、交换机、路由器、防火墙、负载均衡、安全设备等设备的硬件运行状态进行实时监测，能够及时发现设备和部件故障。充分覆盖CPU、内存、磁盘、阵列卡、PCIE卡、主板、端口、电源、风扇、能耗等部件级详细指标。 支持硬件统一登录管理。 支持通过自动发现、手工导入方式进行管理、包括资产导入、资产发现、资产统计、资产报表等。支持对设备的维保情况进行管理，设备临近过保提醒；支持机房多级可视化管理、采购维保管理、备件管理、部件管理、变更管理等资产精细化管理功能。 提供设备控制台， 支持批量对设备进行SNMP、SNMPTRAP、SYSLOG、电源性能的配置；支持批量定时修改、或随机生成带外管理网用户名密码，批量固件版本升级，下载x86服务器硬件故障日志。 支持对服务器设备温度、能耗数据实时监测，根据设备视角、业务视角、机柜视角、机房视角对能耗、温度数据进行分析，并进行能耗超限告警、提前预警的功能，能够自动盘点僵尸服务器。 |  |  |
| 存储管理 | 对块存储、文件存储、对象存储、光纤交换机等设备的存储池、文件系统、光模块、Zone等使用星系进行监测。 统计存储总容量、可用容量、已用容量以及每个月容量变化情况，数据能够进行导出。 支持容量预测，检测存储设备的容量变化情况，进行预估可用时间、预测容量耗尽的时间。 扫描生成存储设备与SAN交换机之间的链路关联关系。 |  |  |
| 网络管理 | 专线管理，支持对运营商专线链路进行集中监测和资产信息管理，可实时监测链路的状态、丢包率、接收速率、发送速率、接收错包数、发送错包数等性能，自动生成专线拓扑，当链路状态发生变化时可在网络拓扑图上以颜色进行直观的体现，支持历史性能数据分析。 网络资源维护，支持对IP资源的管理： 分区，类别维护，IP使用状态等；支持对网络资源的管理： 端口状态，ARP表，FDB表，LLDP，路由表等资源的使用情况；提供对端口的自动关闭策略管理。 分布式管理，支持Portal展现总部和多处分公司的统一监控和故障告警，分布式横向扩容实现对更大规模IT基础设施的监测。 配置备份管理，支持多种网络设备配置备份方式，提供网络设备配置信息的备份管理、配置变更告警、配置文件查看、基线管理、文件比对、文件下载置备份管理功能。 |  |  |
| 其他 | 支持与运维中台、CMDB、等平台的对接。 |  |  |